## Sheet1
和光市総合体育館（修繕歴）
▼令和5年度 |  |  | ▼令和6年度
実施時期 | 修繕内容 | 金額 | 実施時期 | 修繕内容 | 金額
4月 | たいそう広場人工芝設置工事 | 790000 | 4月 | トレッドミル・アップライトバイク計4台5箇所修繕 | 344300
| 屋外用 開場表示看板更新 | 68200 |  | バレーボールアンテナ用パームゴム×5 | 2200
5月 | メインアリーナ床補修 | 277200 | 5月 | トレッドミル修繕 | 135300
| バスケットボール用 セッティングゲージ部品取替え | 4620 |  | 2F更衣室内ガス給湯機修理 | 186000
6月 | トレーニング機器 補修部品購入 | 34672 |  | 総合体育館 外階段修繕 | 434500
| 冷温水発生機（1.2号） 不具合点検及び部品取替え | 620290 |  | メインアリーナ床部分補修 | 137500
| メインアリーナ観覧席点検及び補修 | 244200 | 6月 | ╴ | 0
| 男子トイレ手洗い用 自動水栓交換工事 | 122980 | 7月 | トレッドミル修繕 | 33000
| 女子トイレフラッシュバルブ部品取替え | 53196 |  | マシンテレビ用キーパネル×2 | 16940
7月 | トレーニング機器 補修部品購入 | 13794 |  | フローリング張床金具、フタ開閉用吸着盤購入 | 2662
| トレーニング室 空調室外機故障修繕 | 1094500 | 8月 | シーテッドレッグカール用丸パッド | 20108
| トレーニング機器 点検修理 | 267520 |  | 冷水器排水管つまり修繕 | 15400
| 誘導灯交換 | 58850 |  | 軽スポーツ室空調機修理 | 154000
8月 | 体育館 4階排煙窓修理 | 85800 | 9月 | バスケットゴールアウトリガー用ネジ棒 | 33000
| 非常照明用バッテリー交換 | 985710 |  | 2階、4階手洗い器修繕 | 149600
9月 | 消火栓ポンプ用 埋設型受水槽吸水ボールタップ取替え | 97350 |  | トレ室 ブラインド修繕 | 163803
10月 | 時計時刻調整 | 13200 |  | 新紙幣対応部品代、作業費 | 220000
| メインアリーナ床補修 | 137500 | 10月 | メインアリーナ床補修 | 137500
11月 | トレーニング機器ワイヤー交換 | 38500 |  | 体育館3階、ロールスクリーン補修 | 40062
12月 | ╴ | 0 | 11月 | 体育館、1.2.3階壁面補修 | 121000
1月 | 1階男子トイレ自動水栓交換 | 122980 |  | フットサルゴール修繕 | 71500
| メインアリーナ床補修 | 137500 |  | 中央監視装置調査及び修正 | 144100
| 駐車場出口精算機画面交換 | 41800 |  | トレッドミル修繕 | 60500
| ブラインドロールスクリーン修理 | 75121 | 12月 | 男子更衣室スイッチ交換 | 35420
2月 | 2階男子更衣室多目的トイレ温水便座交換 | 33000 | 1月 | バスケットゴール保守点検 | 198000
| 体育館水道メーター交換 | 64240 |  | スミスマシン修理 | 39655
| バスケットゴール保守点検 | 198000 | 2月 | メインアリーナ床全面修繕 | 1474000
3月 | トレーニング機器（トレッドミル6台）部品交換 | 341000 |  | トレッドミル異音点検 | 27500
| 計 | 6021723 |  | 冷温水発生機基盤交換 | 586300
|  |  |  | 出入口車止め修繕 | 136400
|  |  | 3月 | メインアリーナ床修繕 | 137500
|  |  |  | 放送室通路側壁面修繕 | 61600
|  |  |  | トレ室マシン、レッグプレスワイヤー交換 | 47080
|  |  |  | 中央監視装置、無停電電源装置電池交換 | 357500
|  |  |  | 中央監視装置、電源装置改修 | 293370
|  |  |  | サブアリーナコンセント修繕 | 15070
|  |  |  | 計 | 6032370